Rapport d’audit d’accessibilité OCARA

Site : MEYLAN FTR&D     Date : jeudi 22 mai 2014

| Nombre de points contrôlés NOIM : 389409 Site : MEYLAN FTR&D - Nom de l’audit : test audit assiste 3 obj et commentaires tres panaches Type d’audit : audit de parcours Mode d’audit : Audit en fin de parcours / Guidé Auditeur : Testeur Ocara 01 Date : jeudi 22 mai 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |

Dessin du parcours : 3 éléments audités

# Listes des Anomalies, Doutes et Remarques relevées

## Liste des anomalies du parcours

| Elément | Point non respecté | Fiche résultat |
| --- | --- | --- |
| porte battante | Porte de type battant : l'espace de manœuvre est suffisant |  |
| porte battante | La porte a les dimensions requises |  |
| porte battante | Le dispositif de déverouillage est bien positionné |  |
| porte battante | Il y a un signal sonore au déverouillage de la porte |  |
| porte battante | La détection de personne et la durée d'ouverture de la porte sont bien réglées |  |
| ascenseur | L’ascenseur a les dimensions requises |  |
| ascenseur | Les commandes ont une précision d'arrêt aux étages de 2 cm au maximum |  |
| ascenseur | Il y a un interphone |  |
| ascenseur | Le dispositif de commande est facilement repérable pour les personnes ayant une déficience visuelle |  |

## Liste des points non vérifiés (doutes) subsistant sur le parcours

| Elément | Point non vérifié | Fiche résultat |
| --- | --- | --- |
| porte battante | Il y a des repères visuels (bandes, contrastes) sur la porte |  |
| porte battante | Il y a un signal visuel au déverouillage de la porte |  |
| porte battante | Il y a un signal sonore à l'ouverture de la porte |  |
| ascenseur | Il y a un système d'avertissement sonore et visuel pour chaque étage, en palier et en cabine |  |
| ascenseur | Le dispositif de commande (appel) est bien positionné, il est accessible aux personnes en fauteuil ou de petite taille |  |
| ascenseur | Le dispositif fournit une information, sonore et visuelle, en réponse aux actions de l'utilisateur |  |

## Liste des remarques concernant le parcours

| Elément | Commentaire / Remarque | Fiche résultat |
| --- | --- | --- |
| chemin | rque directe mixte chemin |  |
| chemin | rque q1 chemin |  |
| chemin | rque q2 chemin |  |
| chemin | rque q1aiguillage bornes - texte et photo |  |
| chemin | rque q2 aiguillage panneaux |  |
| chemin | rque panneaux accessibles texte et audio |  |
| porte battante | dimensions portes ko - voir photo |  |
| porte battante | reglage ouverture auto ko . precisions dans audio |  |
| ascenseur | rque tempo porte ok |  |
| ascenseur | dimensions ko precisions dans photos, audio et texte 2 |  |
| ascenseur | texte deux |  |
| ascenseur | pas d'interphone |  |
| ascenseur | commandes trop basses cf photo |  |

# Fiches associées au rapport

## Fiche résultat de l'élément de parcours : chemin

| NOIM : 389409 | Site : MEYLAN FTR&D |
| --- | --- |

Règles d’accessibilité non respectées ou non vérifiées (doute)

Toutes les règles sont bien respectées

Commentaires et remarques

| rque directe mixte chemin |  |
| --- | --- |
| rque q1 chemin |  |
| rque q2 chemin |  |
| rque q1aiguillage bornes - texte et photo |  |
| rque q2 aiguillage panneaux |  |
| rque panneaux accessibles texte et audio |  |

Photos

Photo c535

Photo c575

Audios

/mnt/sdcard/Android/data/com.orange.ocara/files/home/Testeur_Ocara_01/20142251649455/audios/20142251658318.3gp

/mnt/sdcard/Android/data/com.orange.ocara/files/home/Testeur_Ocara_01/20142251649455/audios/2014225170676.3gp

## Fiche résultat de l'élément de parcours : porte battante

| NOIM : 389409 | Site : MEYLAN FTR&D |
| --- | --- |

Règles d’accessibilité non respectées ou non vérifiées (doute)

| Référence règle | Libellé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Porte de type battant : l'espace de manœuvre est suffisant |  | invalide |
| R65 |  | invalide |
| La porte a les dimensions requises |  | invalide |
| R61 |  | invalide |
| Il y a des repères visuels (bandes, contrastes) sur la porte |  | doute |
| R62 | Porte vitrée : signalée par des bandes à plusieurs hauteurs. | doute |
| Le dispositif de déverouillage est bien positionné |  | invalide |
| R8.3 | Le dispositif de déverouillage doit être : | invalide |
| Il y a un signal sonore au déverouillage de la porte |  | invalide |
| R28.2b |  | invalide |
| Il y a un signal visuel au déverouillage de la porte |  | doute |
| R29.2b |  | doute |
| La détection de personne et la durée d'ouverture de la porte sont bien réglées |  | invalide |
| R63.1 | Si détection, système pouvant détecter des personnes de toutes tailles | invalide |
| R63.2 | Si détection, système de détection réglé de façon à commander l'ouverture suffisamment tôt | doute |
| R63.3 | Dispositif de sécurité qui permet d'éviter, pendant son franchissement, tout contact entre la porte et l'usager ou son aide technique | invalide |
| R63.4 | En cas d'ouverture à distance par un tiers, bonne visibilité de l'espace ou présence d'un interphone accessible | invalide |
| Il y a un signal sonore à l'ouverture de la porte |  | doute |
| R28.1 | Une personne malvoyante peut percevoir de manière auditive l'ouverture de la porte | doute |

Commentaires et remarques

| dimensions portes ko - voir photo |  |
| --- | --- |
| reglage ouverture auto ko . precisions dans audio |  |

Photos

Photo c625

Audios

/mnt/sdcard/Android/data/com.orange.ocara/files/home/Testeur_Ocara_01/20142251649455/audios/2014225172338.3gp

## Fiche résultat de l'élément de parcours : ascenseur

| NOIM : 389409 | Site : MEYLAN FTR&D |
| --- | --- |

Règles d’accessibilité non respectées ou non vérifiées (doute)

| Référence règle | Libellé | Statut |
| --- | --- | --- |
| L’ascenseur a les dimensions requises |  | invalide |
| R38.1 | Cabine : au moins 1 m × 1,30 m de profondeur | invalide |
| R38.4 | Bords de la porte sensibles au contact | invalide |
| R38.5 | Trois parois munies d'une main courante placée à 90 cm du sol et à 3,5 cm de la paroi | invalide |
| Il y a un système d'avertissement sonore et visuel pour chaque étage, en palier et en cabine |  | doute |
| R41a | Avertissement sonore pour chaque étage, en palier et en cabine (informations sonores liées aux mouvements de la cabine et aux étages desservi) | doute |
| R42a | Information visuelle pour chaque étage, en palier et en cabine (informations sonores liées aux mouvements de la cabine et aux étages desservi) | doute |
| R41b | Signal sonore précédant l’ouverture et la fermeture des portes | doute |
| R42b | Signal lumineux précédant l’ouverture et la fermeture des portes | doute |
| Les commandes ont une précision d'arrêt aux étages de 2 cm au maximum |  | invalide |
| R39 | Commandes avec une précision d'arrêt de 2 cm au maximum, pour éviter les ressaults à l'entrée-sortie de la cabine | invalide |
| Il y a un interphone |  | invalide |
| INT0 | Le dispositif doit être équipé d'un interphone accessible (ajouter un objet interphone pour auditer plus en détail l'équipement de l'ascenseur) | invalide |
| Le dispositif de commande (appel) est bien positionné, il est accessible aux personnes en fauteuil ou de petite taille |  | doute |
| R8.1a | Dispositif de commande situé à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant | doute |
| Le dispositif de commande est facilement repérable pour les personnes ayant une déficience visuelle |  | invalide |
| R10.1 | Facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique adaptée | invalide |
| R10.2 | Non situé dans une zone d'ombre | invalide |
| R40 | Boutons agrandis, avec des inscriptions contrastées et en relief et/ou en braille | invalide |
| Le dispositif fournit une information, sonore et visuelle, en réponse aux actions de l'utilisateur |  | doute |
| R29.3 | Témoins visuels d'activation et d'enregistrement des boutons de commande | doute |

Commentaires et remarques

| rque tempo porte ok |  |
| --- | --- |
| dimensions ko precisions dans photos, audio et texte 2 |  |
| texte deux |  |
| pas d'interphone |  |
| commandes trop basses cf photo |  |

Photos

Photo c700

Photo c701

Photo c702

Photo c746

Audios

/mnt/sdcard/Android/data/com.orange.ocara/files/home/Testeur_Ocara_01/20142251649455/audios/2014225174147.3gp